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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора испарительного конденсатора       
Данные для расчета

	№ п/п
	Параметры
	Ед. изм.
	

	1
	Тип хладагента
	
	

	2
	Температура нагнетания хладагента
	°C
	

	3
	Требуемая мощность конденсатора, без учета перегрева
	кВт
	

	4
	Массовый расход хладагента
	кг/c
	

	5
	Температура конденсации хладагента
	°C
	

	6
	Перегрев 
	
	

	7
	Переохлаждение
	
	

	8
	Расчётная температура воздуха по сухому термометру
	°C
	

	9
	Расчетная относительна влажность
	%
	

	10
	Расчётная температура воздуха по мокрому термометру
	°C
	

	11
	Диапазон окружающей температуры для работы установки
	°C
	

	12
	Город размещения оборудования
	
	


                                         Сведения о Заказчике

	Дата заполнения опросного листа: 

	Компания: 

	Адрес: 
Индекс: 

	Контактное лицо: 

	Должность:                                                                                    
e-mail: 

	Телефон:                                                                 Факс:

	Комментарий:
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