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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа чиллера 
	Мощность, кВт 
	

	или Расход хладоносителя, м³/ч
	

	Количество чиллеров 
	

	Работа в режиме теплового насоса, кВт 
	

	или Расход теплоносителя, м³/ч
	

	Тип охлаждаемой жидкости:

	Вода
	

	Этиленгликоль (концентрация 1-60%)
	

	Пропиленгликоль (концентрация 1-60%)
	

	Другой
	

	Температура жидкости на входе в чиллер, °С
	

	Температура жидкости на выходе из чиллера, °С
	

	Температура наружного воздуха, °С или регион установки
	

	Температурный график в контуре водоохлаждаемого конденсатора, °С:
	

	Тип чиллера:

	Наружной установки
	

	Внутренней установки с выносным воздушным конденсатором
	

	Внутренней установки с водяным конденсатором 
	

	Место установки 
	

	Диапазон рабочей температуры окружающей среды °С? (Стандарт +10 …+40 °С)
	

	Встроенная насосная группа (опция):

	    Нужна ли встроенная насосная группа, да/нет?
	

	    Напор насосной группы на сеть (м вод. ст. или кПа)
	

	    Требуется резервный насос
	

	Дополнительно:

	Фрикулинг (свободное охлаждение), да/нет?
	

	Требуемая производительность, кВт?
	

	Температура окружающего воздуха к моменту начала 100-процентной работы фрикулинга
	

	Диапазон температур работы фрикулинга, от °С до °С
	

	Ограничения по уровню шума, дБА (от 40 до 80 дБА)
	

	Ограничения по выделенной электрической мощности, кВт
	

	Ограничение по габаритам (ДхШхВ), м
	

	Взрывозащита (указать степень взрывозащиты)
	

	Дополнительные требования
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