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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора гидромодуля       
Назначение

	Хоз-питьевое водоснабжение
	Техническое водоснабжение
	Отопление

	
	
	


Технические требования

	Производительность (м3/ч)
	

	Напор (м.)
	

	Количество насосов (шт.)
	

	Тип исполнения насосов
	Вертикальные
	Горизонтальные
	Нет требований

	
	
	
	

	Рабочих (шт.)
	

	Резервных (шт.)
	

	Перекачиваемая среды:
	Жидкость
	

	
	Примеси
	

	
	Кинематическая вязкость, мм2/с
	

	
	Плотность кг/м3
	

	
	pH
	

	Температура перекачиваемой среды (ᵒС)
	Максимальная температура
	

	
	Минимальная температура
	

	Работа через РЧВ
	Требуемый NPSH, м
	

	Работа через общую сеть (перекачивающая)
	Минимальное давление (атм.)
	

	
	Максимальное давление (атм.)
	

	
	Необходимость контроля минимального давление на входе (атм.)
	

	Шкаф(прибор) управления 
	Отдельно расположенный
	
	Рядом с насосами
	

	
	Исполнение
	Стандартное
	

	
	
	Специальное (уточнить)
	

	
	Способ запуска *
	ПП
	

	
	
	УПП
	

	
	
	ПЧ-1 ПП-n
	

	
	
	ПЧ-n
	

	
	
	ПЧ-1+УПП
	

	
	Раздельный ввод питания
	

	
	Класс защиты
	

	Существующая станция
	На существующий фундамент, габариты, мм
	
	На новый фундамент

	
	Всасывающий коллектор Ду
	
	Напорный коллектор Ду



	Проектируемая
	Типовой проект
	Всасывающий коллектор Ду
	
	Напорный коллектор Ду
	

	
	
	Габариты фундаментов, мм
	

	
	Индивидуальный проект
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